Материалы к проекту доклада

о правоприменительной практике контрольной (надзорной) деятельности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору при осуществлении федерального государственного надзора 
в области промышленной безопасности за 2023 год

Надзор _за объектами газоснабжения и газопотребления_

При осуществлении надзора за объектами газоснабжения и газопотребления  применяются следующие основные нормативные правовые акты:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта                           за причинение вреда в случае аварии на опасном объекте»;

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ

«О лицензировании отдельных видов деятельности»;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ

«О техническом регулировании»;

Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 1082 «О федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности»;

Постановление Правительства Российской Федерации   от 29 октября 2010 г. № 870 «Об утверждении технического регламента  о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2020 г. № 2168 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 «Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г.  № 1661 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных                            и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности»;

Постановление Правительства РФ от 25 октября 2019 г. N 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»;

Приказ Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 503 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов                   и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения»;

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 531 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 532 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»;

Приказ Федеральной службы по Экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 года № 461 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2020 года № 441 «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров»;

Приказ Ростехнадзора от 21 декабря 2021 г. № 444 «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»;

Приказ Ростехнадзора от 20 октября 2020 г. № 420 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»

Надзор за объектами газоснабжения и газопотребления _ осуществляется в отношении 6019 опасных производственных объектов. Количество поднадзорных организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, составило 3891.

За 2023 год на поднадзорных объектах зарегистрировано  0  аварии 
(в 2022 году –  0 ).

За отчётный период зарегистрировано  0  несчастных случаев со смертельным исходом (в 2022 году –  0 ).

По результатам расследования причин аварий и смертельных несчастных случаев выявлено, что основными факторами риска причинения вреда (ущерба) являются:

_______________нет____________;

___________________________;

___________________________.

В 2023 году в рамках осуществления контрольной (надзорной) деятельности Ростехнадзором проведено _35_ контрольных (надзорных) мероприятий (в 2022 году – _864 _), из них плановых – 22 (в 2022 году – 213), внеплановых –  13  (в 2022 году – 231), проведённых в режиме постоянного государственного надзора – 0 (в 2022 году – 0).

Снижение показателей произошло в связи с ограничениями, наложенными Постановлением Правительства РФ от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

В ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий выявлено 373 правонарушений обязательных требований промышленной безопасности. По результатам контрольных (надзорных) мероприятий назначено 335 административных наказаний. Административное приостановление деятельности применялось _0__ раз, временный запрет деятельности – __0_ раз.

На нарушителей обязательных требований промышленной безопасности наложено __58___ административных штрафов. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 1871,5 тыс. рублей.

Случаев административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) Ростехнадзора и его должностных лиц: _не зарегистрировано

Из них удовлетворено  «не зарегистрировано»).

Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при организации и проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
в 2023 году соблюдены.

К типичным нарушениям обязательных требований промышленной безопасности в области надзора за за объектами газоснабжения и газопотребления _ следует отнести:

отсутствие аттестации у руководителей и специалистов по общим требованиям промышленной безопасности;

грубое нарушение _________________;

нарушение __________________;

нарушения __________________.

грубое нарушение: эксплуатация опасного производственного объекта без специального разрешения (лицензия) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов; не в полной мере осуществляется производственный контроль за соблюдением требований в области промышленной безопасности; отсутствует утвержденный перечень нормативных документов, применяемых в эксплуатирующей организации в зависимости от осуществляемых видов деятельности для обеспечения требований промышленной безопасности; не обеспечено своевременное проведение ремонта сооружений, предназначенных для осуществления технологических процессов с использованием оборудования, работающего под давлением; не своевременно проводятся организационно-технические мероприятия по продлению срока безопасной эксплуатации технических устройств, зданий, сооружений, эксплуатируемых в составе опасных производственных объектов (экспертиза промышленной безопасности); отсутствие аттестации у руководителей и специалистов по общим требованиям промышленной безопасности; не определен порядок и условие хранения проектной документации;

В 2023 году проведена следующая работа по актуализации обязательных требований в области надзора за за объектами газоснабжения и газопотребления _:

_______________нет____________;

___________________________;

___________________________.

Изданы:

_______________нет____________;

___________________________;

___________________________.

В ходе анализа правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований в области надзора за объектами газоснабжения и газопотребления _  не выявлено.

Для достижения основных показателей результативности 
и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности на 2023 год Ростехнадзором и его территориальными органами на постоянной основе реализовывались следующие мероприятия:

в отношении  юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты, было объявлено 121_ предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности;

по обращениям _ юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты, осуществлено консультирование, включая письменное консультирование по вопросам, касающимся разъяснений: положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного надзора; положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления федерального государственного надзора);

осуществлялось информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований промышленной безопасности посредством размещения соответствующих сведений на официальных сайтах Ростехнадзора и его территориальных органов в сети «Интернет»:

размещались и поддерживались в актуальном состоянии:

__________да_______________;

_________________________;

проведены семинары, вебинары и конференции;

«О результатах правоприменительной практики Приокского управления Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности за 2022 год и 6 месяцев 2023 года»;

в журнал «Безопасность труда в промышленности» направлены сведения о принятых и отменённых нормативных правовых актах Ростехнадзора, а также текстовые информационные материалы по зарегистрированным авариям

и несчастным случаям, происшедшим в 2023 году в поднадзорных организациях;.

От юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты, с целью проведения оценки добросовестности, предусматривающей оценку соответствия организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, критериям добросовестности, ____ заявлений не поступало»

Также с целью разъяснения законодательства Российской Федерации, практики его применения, а также толкования норм, терминов и понятий проводилась разъяснительная работа по поступившим обращениям граждан 
и юридических лиц, в том числе в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» посредством направления ответов в письменном 
или электронном виде, тематика которых касалась:

_ положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования ;

безопасной эксплуатации газовых баллонов;

безопасной эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением;

безопасной эксплуатации АГЗС;

нарушения при строительстве в охранных зонах;

ненадлежащего содержания сетей газораспределения и газопотребления;

безопасной эксплуатации подъемных сооружений;

Анализ правоприменительной практики показывает, что основной причиной снижения уровня промышленной безопасности в области надзора за объектами газоснабжения и газопотребления_ является:

большое количество находящегося в эксплуатации оборудования, отработавшего свой расчётный срок службы (ресурс);

___________при проверках не выявлялось________________;

низкий уровень исполнительской дисциплины обслуживающего оборудование персонала, руководителей и специалистов предприятий (организаций), осуществляющих его эксплуатацию, ремонт, освидетельствование, диагностирование и экспертизу промышленной безопасности, в связи с чем необходимо повышение эффективности контрольной (надзорной) деятельности, в том числе:

при проверках не выявлялось ;

___________________________;

___________________________.

Дополнительные рекомендации подконтрольным субъектам 
по соблюдению требований в области _______нет_________________:

разработать и реализовывать на объектах предупредительные (профилактические) мероприятия, направленные на снижение рисков аварийности и смертельного травматизма персонала, а также обеспечение устойчивости функционирования объектов;

обеспечить выполнение нормативных требований Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

обратить особое внимание на принимаемые нормативные правовые акты, актуализирующие обязательные требования в области надзора за сетями газораспределения и газопотребления.

____________

Количественный показатель

часть 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ