УТВЕРЖДЕН

приказом Приокского

управления Ростехнадзора

от 10 марта 2025 г. № ПР-231-133-о

Доклад о правоприменительной практике контрольной (надзорной) деятельности в Приокском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 2024 год

- Федеральный государственный энергетический надзор

- Общие положения

Настоящий доклад о правоприменительной практике при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 2024 год подготовлен в целях реализации положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле», постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1085 «О федеральном государственном энергетическом надзоре» в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23 августа 2023 г. № 307 «Об утверждении Порядка организации работы по обобщению правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности 
в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

Обобщение правоприменительной практики является одним из видов профилактических мероприятий, проводимых Ростехнадзором, и проводится 
для решения следующих задач:

обеспечение единообразных подходов к применению контрольным (надзорным) органом и его должностными лицами обязательных требований, законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле;

выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений;

анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба);

подготовка предложений об актуализации обязательных требований;

подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле.

- Федеральный государственный энергетический надзор

В 2024 году общее количество поднадзорных Ростехнадзору организаций, деятельность которых отнесена к категориям риска в соответствии с пунктом 22 Положения о федеральном государственном энергетическом надзоре, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2021 г. № 1085, составляет 9697, в том числе потребителей электроэнергии – 9479.

| Общее число поднадзорных объектов энергетики | – 64664; |
| --- | --- |
| Тепловых электростанций | – 21; |
| Газотурбинных (газопоршневых) электростанций | – 38; |
| Малых (технологических) электростанций | – 1660; |
| Гидроэлектростанций | – 1; |
| Котельных всего, в том числе: | – 2132; |
| производственных | – 0; |
| отопительно-производственных | – 53; |
| отопительных | – 2079; |
| Электрических подстанций | – 60812; |
| Тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) | – 5323,898 км; |
| Линий электропередачи всего, в том числе: | – 260699,43 км; |
| напряжением до 1 кВ | – 128519,72 км; |
| напряжением от 1 кВ до 110 кВ | – 127544,86 км; |
| напряжением 220 кВ и выше | – 4634,85 км. |

В 2024 году инспекторским составом допущено в эксплуатацию 1228 новых и реконструированных энергоустановок.

В 2024 году на поднадзорных объектах зарегистрировано 1 авария (в 2023 году – 2), из них:

на объектах электроэнергетики зарегистрировано 0 аварий 
(в 2023 году – 2);

на объектах теплоснабжения зарегистрировано _1_ аварий 
(в 2023 году – _0).

За отчётный период зарегистрировано 1 несчастных случаев со смертельным исходом (в 2023 году – 1), из них:

на объектах электроэнергетики зарегистрировано 1 несчастных случаев со смертельным исходом (в 2023 году – 1);

на объектах теплоснабжения зарегистрировано _0_ несчастных случаев со смертельным исходом (в 2023 году – _0_).

18.10.2024 в 00:10 в ресурсоснабжающей организации МКП "Малаховская служба сервиса" в результате возгорания оборудования в здании котельной произошло отключение водогрейных котлов, обеспечивающих теплоснабжением МКДОУ "Заокский детский сад №1". Организационные причины: Использование некачественных электрических проводов, ошибки, допущенные при монтаже электропроводки, которые в свою очередь явились причиной короткого замыкания электропроводки и пожара, вследствие которого произошло отключение водогрейных котлов, обеспечивающих теплоснабжением МКДОУ "Заокский детский сад №1".

По результатам расследования причин аварий и несчастных случаев выявлено, что основными факторами риска причинения вреда (ущерба) являются:

.

В 2024 году в рамках осуществления контрольной (надзорной) деятельности с учётом требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» Ростехнадзором проведено 5179 контрольных (надзорных) мероприяти  (в 2023 году – 4318), из них плановых – 0 (в 2023 году – 11), внеплановых – 5179 (в 2023 году – 4307).

В 2024 году Ростехнадзором проведено 60 по 248-ФЗ контрольных (надзорных) мероприятий по контролю организации безопасной эксплуатации и безопасного состояния оборудования и основных сооружений электростанций, электрических сетей электросетевых организаций и тепловых сетей энергоснабжающих организаций, электроустановок потребителей (в 2023 году – ).

Кроме того, в рамках проводимых Ростехнадзором мероприятий 
по контролю организации безопасной эксплуатации и безопасного состояния оборудования и основных сооружений электростанций, электрических сетей электросетевых организаций и тепловых сетей энергоснабжающих организаций, электроустановок потребителей, в том числе осуществление которых инициируется обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля, а также проверок, проводимых иными контролирующими органами с привлечением представителей территориальных управлений Ростехнадзора 
 в 2024 году проведено 5119 проверок (в 2022 году – 4294).

В ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий выявлено 39423 нарушения обязательных требований. По результатам контрольных (надзорных) мероприятий назначено 634 административных наказаний. Административное приостановление деятельности применялось 2 раза временный запрет деятельности – 0 раз

На нарушителей обязательных требований в области федерального государственного энергетического надзора наложено 214 административных штрафов. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 3130,1 тыс. рублей.

Случаев административного или судебного обжалования административных наказаний – 0, из них удовлетворено – 0_ (или «не зарегистрировано»).

Случаев досудебного обжалования решений о проведении проверок, актов проверок, предписаний об устранении выявленных нарушений или действий (бездействия) должностных лиц территориальных управлений Ростехнадзора в рамках проверок – 0, из них удовлетворено – 0 (или «не зарегистрировано»).

Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при организации и проведении контрольных (надзорных) мероприятий в 2024 году соблюдены.

К типичным нарушениям обязательных требований в рамках федерального государственного энергетического надзора следует отнести:

не проводится техническое освидетельствование зданий, сооружений
 и оборудования;

не проводятся плановые ремонты и испытания оборудования 
в установленные техническими нормами сроки;

имеются нарушения объёма и норм испытаний электрооборудования;

не соблюдаются сроки или не проводятся проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала;

не осуществляется контроль за состоянием заземляющих устройств;

маслоприемники, маслосборники, гравийные подсыпки, дренажи 
и маслоотводы не поддерживаются в исправном состоянии;

не обеспечивается содержание воздушных линий электропередачи (далее – ВЛ) в исправном состоянии (недопустимое загнивание деревянных стоек опор ВЛ, недопустимый наклон опор, отсутствие необходимых надписей на опорах);

не обеспечивается поддержание ширины просек ВЛ в размерах, предусмотренных нормативно-техническими документами, путём вырубки, обрезки крон деревьев (кустарников) и иными способами;

при эксплуатации ВЛ надлежащим образом не производится техническое обслуживание и текущий ремонт, направленные на обеспечение их надёжной работы;

не в полном объёме имеется техническая документация (отсутствуют 
или не актуализируются электрические схемы, технические паспорта
на энергооборудование, ВЛ и кабельные линии электропередачи, отсутствуют акты технического освидетельствования электрооборудования, протоколы измерений и т.д.);

допускаются течи масла на маслонаполненном оборудовании, металлические конструкции имеют следы коррозии металла;

несвоевременное проведение (нарушение сроков) проверки знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок лиц связанных эксплуатацией тепловых энергоустановок в установленном порядке;

эксплуатация технических устройств, зданий и сооружений без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока их эксплуатации, не проведение технического освидетельствования теплоэнергетического оборудования, зданий и сооружений по истечении срока службы, установленного нормативно-технической документацией, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации;

нарушения по ведению эксплуатационной и технической документации..

В 2024 году в рамках проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов Ростехнадзор принял участие в работе комиссий, образованных органами местного самоуправления, по оценке готовности 292 теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций к предстоящему отопительному периоду. Было выявлено свыше 8,057 тыс. нарушений требований по готовности.

Основные выявленные нарушения:

разрушения строительной части зданий и сооружений;

отсутствие технических освидетельствований зданий, сооружений (дымовых труб) и оборудования;

несвоевременное выполнение плана (графика) подготовки к отопительному периоду в части ремонта (замены) основного и вспомогательного оборудования и замены ветхих тепловых сетей.

В 2024 году Ростехнадзором в рамках проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов административная практика не применялась. Участие в работе комиссий прежде всего направлено на повышение качества подготовки теплоснабжающих и теплосетевых организаций к зиме.

В 2024 году проведена следующая работа по актуализации обязательных требований в области в области федерального государственного энергетического надзора:

___________________________;

___________________________;

___________________________.

Утверждены:

___________________________;

___________________________;

___________________________.

В ходе анализа правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований в области федерального государственного энергетического надзора не выявлено.

Для достижения основных показателей результативности 
и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2024 год, утверждённой приказом Ростехнадзора от 18 декабря 2023 г. № 461, программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики на 2024 год, утверждённой приказом Ростехнадзора от 18 декабря 2023 г. № 460, в 2024 году Ростехнадзором на постоянной основе реализовывались следующие мероприятия:

в отношении 932 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты электроэнергетики, объекты теплоснабжения и энергопринимающие установки, было объявлено 330 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в области федерального государственного энергетического надзора, из них:

в сфере электроэнергетики – 873;

в сфере теплоснабжения – __59_.

осуществлялось информирование лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе изменения обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности;

на официальном сайте Ростехнадзора в сети «Интернет» обеспечен доступ к открытым данным, содержащимся в информационных системах Ростехнадзора, с целью информирования контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований в области федерального государственного энергетического надзора;

проведены семинары, вебинары и конференции;

направлены информационные письма с рекомендациями о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований.

Также с целью разъяснения законодательства Российской Федерации, практики его применения, а также толкования норм, терминов и понятий проводилась разъяснительная работа по поступившим обращениям граждан 
и юридических лиц, в том числе в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» посредством направления ответов в письменном или электронном виде, тематика которых касалась:

разъяснения требований нормативных правовых актов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения;

вопросов осуществления контрольной (надзорной) деятельности

Анализ правоприменительной практики показывает, что основными причинами снижения уровня безопасности в области федерального государственного энергетического надзора является:

большое количество находящегося в эксплуатации оборудования, отработавшего свой расчётный срок службы (ресурс);

несвоевременное восполнение основных производственных фондов предприятий, необходимых для строительства, реконструкции, модернизации или эксплуатации энергоустановок;

низкий уровень исполнительской дисциплины обслуживающего оборудование персонала, руководителей и специалистов предприятий (организаций), осуществляющих его эксплуатацию, ремонт, освидетельствование, диагностирование;

___________________________;

___________________________.

Дополнительные рекомендации подконтрольным субъектам 
по соблюдению требований в области федерального государственного энергетического надзора:

разработать и реализовывать на объектах предупредительные (профилактические) мероприятия, направленные на снижение рисков аварийности и смертельного травматизма персонала, а также обеспечение устойчивости функционирования объектов;

доводить до работников материалы анализов несчастных случаев 
на энергоустановках, подконтрольных органам Ростехнадзора, при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда;

повысить уровень организации производства работ на электрических установках;

исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест;

обеспечивать проверку знаний персоналом нормативных правовых актов 
по охране труда при эксплуатации электроустановок;

не допускать персонал, не прошедший проверку знаний, к работам 
в электроустановках;

обеспечить установленный порядок содержания, применения 
и испытания средств защиты;

усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ;

проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий; повышать производственную дисциплину;

повысить уровень организации работ по монтажу, демонтажу, замене 
и ремонту энергооборудования;

усилить контроль за соблюдением порядка включения и выключения энергооборудования и его осмотров;

не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях 
и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств;

не допускать проведение работ вне помещений при проведении технического обслуживания во время интенсивных осадков и при плохой видимости;

обратить особое внимание на принимаемые нормативные правовые акты, актуализирующие обязательные требования в области федерального государственного энергетического надзора;

усилить контроль со стороны муниципальных образований за подготовкой теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к предстоящему отопительному периоду.